國立成功大學實(試)驗室、試驗工場
1/1
實驗室安全衛生自主檢查表(通用)
系所名稱：
實驗場所位置： 校區 大樓 樓 室號
檢查項目		檢查內容					檢查結果		備 註
				是	否
用電 / 安全		1		插座是否按規定使用，電力系統負荷未超載？
		2		是否有自動斷電設施？
		3		配電箱內是否標示控制之設備名稱、電壓、容量？
		4		電線橫過走道是否有適當保護措施？
		5		電線之絕緣包覆是否完整、無裸露？
		6		150伏特以上移動式電機是否有漏電斷路器？
		7		電力配線接地，未以延長線作為永久配線？
周圍環境措施		1		實驗室內是否禁止飲食或抽煙之情形？
		2		緊急照明系統是否良好？
		3		空氣應充分流通，必要時設置機械通風設備，保持整潔、無積水情形、照明良好？
		4		室內主要走道通道是否大於l公尺？
		5		人員是否熟悉緊急疏散路線;有無逃生標示？
		6		實驗室內走道應有80公分？
		7	自路面起算二公尺高度之範圍內，不得有障礙物？
消防 / 滅火 / 措施		1		安全門是否暢通，是否為外推式？
		2		是否有避難器具（緩降機）？
		3		滅火設備依法配置並給予明顯標示？
		4		是否備有效期限內之滅火器？
		5		滅火器是否有定期檢查紀錄？
		6		人員是否熟悉減火器操作步驟？
		7		有引火性液體或可燃性氣體滯留場所是否監測？
		8		避難指標、避難方向指示燈、火警自動警報設備（6F以上適用）？
		9		其他（ ）
安衛工作守則		1		是否訂定安全衛生工作守則？
		2		安全衛生工作守則是否張貼於明顯易見處？
		3		是否舉辦安衛教育訓練？
		4		其他（ ）
緊急應變		1		是否訂定完整明晰之緊急應變程序？
		2		有無針對實驗室人員進行應變訓練？
		3		是否有實驗室平面圖、緊急逃生路線圖？
日期	年				月	日	檢查人員		實驗室 / 負責人

國立成功大學實(試)驗室、試驗工場
化學性實驗室安全衛生自主檢查表
1/2
系所名稱：
實驗場所位置： 校區 大樓 樓 室號
檢查項目		檢查內容					檢查結果				備 註
				不適用	是	否
試藥 / 管理		1	是否製作試劑或藥品清單？
		2	法規列管毒性化學物質是否專人專櫃保管？
		3	不相容的化學品是否分開存放？
		4	物質安全資料表是否置於工作場所？
		5	藥品名稱是否標示清楚？
		6	藥品櫃內是否清潔、有無藥品洩漏情形、有害液體儲存高度不得超過1.5m？
		7	危害性化學物是否儲存於特定區內並標示、化學藥品不存放於地面、化學藥品依危害等級、相容性分類儲存放置？
		8	毒性藥品、氣體是否儲存於通風櫥櫃、儲放化學物質之冰箱是否標明不可儲放食物？
高壓氣體鋼瓶管理		1	鋼瓶之固定措施是否牢固 是否直立儲放？
		2	鋼瓶豎放處是否避開易燃物或熱源及高溫附近，儲存間溫度是否超過攝氏40℃？
		3	各種鋼瓶成份是否標示清楚？
		4	未使用或空瓶是否裝上瓶頭護罩並標示清楚？
		5	鋼瓶置放處是否有禁止煙火之標示？
		6	是否對閥門、接頭或管線等進行測漏試驗？
		7	貯存周圍二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品？
		8	貯存或實驗場所要置備吸收劑、中和劑及適當之防毒面罩或呼吸用防護具？
緊急淋浴設備		1	緊急沖淋裝置距危害點三十公尺以內？
		2	洗眼器於危害點三十公尺以內？
		3	洗眼器每天測試用一次並紀錄？
		4	緊急沖淋裝置需每週測試並紀錄？
		5	緊急沖淋裝置是否有明顯的標示？
		6	檢視水質之外觀顏色是否正常？
污染防治設施		1	貯存廢棄物之容器是否標示清楚？
		2	廢棄物是否分類貯存、資源回收？
		3	是否以適當容器收集儲存實驗廢液待處置，設有溢漏處理工具？
		4	感染性廢棄物適當處置？
		5	有無專人負責毒性物質及固廢之管理？
		6	廢液產生貯留量統計表？
		7	尖銳物（破損玻璃器皿）之容器不可放置過滿？
		8	有機溶濟(廢液)存放區域未超過攝氏五十度？
排氣櫃		1	危害性作業是否確實在排氣櫃中進行？
		2	排氣櫃是否能正常運作，氣罩開口控制風速在0.5m/s上？
		3	排氣櫃內是否清潔，堆置非實驗用器皿？
		4	是否有廠商定期維修或功能測試紀錄？
		5	馬達是否無故障運作正常，沒有噪音？
		6	導管無破損或腐蝕、導管及氣罩內無堆積粉塵？
		7	通風管道定期維護，避免因累積易燃物質造成火災？
安全衛生防護		1	有無設置按實驗性質所需之個人防護具器(手套 防塵防毒口罩 安全眼鏡、實驗衣)？
		2	機械危險部位是否有防護措施(加護圍 緊急制動裝置等)？
		3	必要時實驗人員是否確實且正確地配戴護具？
		4	有無急救箱？
		5	災害搶救器材？
		2	氣體洩漏時是否有通風排氣設備？
		3	對使用中之發生器，禁止使用有發生火花之虞之工具或予以撞擊？
		4	使用肥皂水等安全方法，測試是否洩漏？
		5	發生器之修繕、加工、搬運、收藏，或繼續停止使用時，應完全除去乙炔？
其它		1	制訂作業場所之安全衛生守則？
		2	具備自動檢查記錄、標準作業程序或使用指引？
		3	對實驗室人員實施一般安全衛生教育訓練及危害通識教育訓練？
		4	陳列緊急通報圖示及負責人資料？
		5	未有老舊設備堆積，確實修繕及報廢？
日期	年			月	日	檢查人員		實驗室 / 負責人

2/2
國立成功大學實(試)驗室、試驗工場
2/2
生物性實驗室安全衛生自主檢查表
1/3
系所名稱：
實驗場所位置： 校區 大樓 樓 室號
檢查項目		檢查內容					檢查結果				備 註
				不適用	是	否
生物性安全衛生一般規定		1	與公眾地區以門相隔、門可上鎖？
		2	實驗室之門需標示生物危害之標識？
		3	實驗室只限經授權人員的進出？
		4	列為防制之實驗室應設於遠離建築物外圍牆處？
		5	列為防制之實驗室應設於機械房旁或鄰近處，以減少防制設施所需之管線的長度？
		6	辦公室應設於防制之實驗室外？
		7	當設備不被使用時必須保持上鎖 ？
		8	使用耐氣體及化學品之牆及天花板油漆；不留縫隙？
		9	使用耐化學品及氣體(消毒劑)、不會變硬之密封劑？
		10	機械或電氣設施周邊之縫隙或開口應加以密封防制？
		11	門會自動關上？
		12	以刷卡或同性質系統限制人員進出？
		13	門的尺寸應能利於所有預期實驗室內所需的儀器設備之搬運？
		14	門需依規定達到防火級數，並依適用的防火安全標準設置？					2/3
		15	入口之門(一扇以上)需能互鎖，而操作時手動方式將優先於互鎖之設計？
		16	所有的出口需加以標示並有良好的照明？
		17	通往防火出口之路徑在設計時應避免經過高危害區，或配合適用的法令之規定？
		18	所有實驗室內之擺設物及(設備之)表面材料、地板、牆壁、及天花板需耐消毒劑並易清理；實驗桌表面與牆之接面設計彎曲向上，防止化學品在濺漏時滲入；或設計為無接縫；或接縫以不因化學接觸而變形縮小之接合劑處理？
生物實驗室衛生及安全設備		1	實驗室內設特定之潔手(洗手)設備，設腳、膝控制、或自動控制。( 不適用於 positive pressure suit mode使用正壓裝之狀態)？
		2	實驗室周邊設大量出水之淋浴設備(沖洗殘留在化學實驗衣上之化學品? 用於positive suit mode使用正壓裝之狀態)？
		3	洗眼、面之設備，設有使用中之警報。(不適用於使用正壓裝之狀態)？
		4	在防制區內設全身之淋浴設備？
		5	在防制區旁設更衣區( 每人0.5 m2 ) ？
		6	在實驗室內或更衣區旁設儲衣的空間(每個衣夾之直線距離最少300 mm)？
		7	在出口處旁為洗衣設備設置空間。此設備將已用過之實驗衣，在清洗前經高壓蒸氣鍋滅菌。 (此空間最少0.90 m2 )？
		8	提供讓生物醫療廢棄物(袋)存放之空間？
		9	需提供能鎖、能關閉之冷藏儲存空間給將運出實驗區之外面作處理之生物醫療廢棄物？
		10	在防制區內，提供棄置物質及設備用之消毒儲存槽，(給一些不能以高壓蒸氣滅菌之材料及設備)；儲存槽可設為儲存櫃列之一部分；若實驗室成組；此功能可由防制區周邊所設之儲存槽或以化學淋浴設備來提供？
安全衛生防護		1	有無設置按實驗性質所需之個人防護具器(耳塞、耳罩、防塵口罩、呼吸防護具、防護眼鏡、防護衣物等)？
		2	備有個人防護用具（手套、工作衣等）並正確使用？
		3	依實際需要，設置腳控、膝控或自動控制的潔手設備？
		4	對於生物病原體污染之物品，應予以消毒、殺菌等適當處理，以避免工作人員感染疾病？
其它		1	制訂作業場所之安全衛生守則？
		2	具備自動檢查記錄、標準作業程序或使用指引？
		3	對實驗室人員實施一般安全衛生教育訓練及危害通識教育訓練？
		4	陳列緊急通報圖示及負責人資料？
		5	未有老舊設備堆積，確實修繕及報廢？
日期	年			月	日	檢查人員		實驗室 / 負責人

3/3
國立成功大學實(試)驗室、試驗工場
放射性實驗室安全衛生自主檢查表
1/2
系所名稱：
實驗場所位置： 校區 大樓 樓 室號
檢查項目		檢查內容					檢查結果				備 註
				不適用	是	否
放射性安全衛生		1	輻射操作室空間配置恰當？
		2	備齊輻射物質或設備之使用証照？
		3	操作人員具合格証照（qualified）？
		4	輻射操作室具有安全防護配備，作業安全無虞？
		5	出入口及適當地點應張貼輻射警示標誌及警語？
		6	備有輻射性實驗使用紀錄本，並詳細填寫使用人姓名、使用時間、使用核種、設備、強度、數量等相關資料？
		7	備有輻射偵檢儀器並定期校正（每年乙次）？
		8	放射性廢棄物分類收集、貯存，並有適當屏蔽？
		9	輻射物質採購、廢棄物保存之流程合乎規定？
安全衛生防護		1	有無設置按實驗性質所需之個人防護具器(耳塞、耳罩、防塵口罩、呼吸防護具、防護眼鏡、防護衣物等)？
		2	備有個人防護用具（手套、工作衣等）並正確使用？
		3	輻射操作室具有安全防護配備，作業安全無虞？
		4	依實際需要，設置腳控、膝控或自動控制的潔手設備？

其它		1	制訂作業場所之安全衛生守則？
		2	具備自動檢查記錄、標準作業程序或使用指引？
		3	對實驗室人員實施一般安全衛生教育訓練及危害通識教育訓練？
		4	陳列緊急通報圖示及負責人資料？
		5	未有老舊設備堆積，確實修繕及報廢？
日期	年			月	日	檢查人員		實驗室 / 負責人

2/2