| 醫學院 總 務 分 處 | 維修單位主管 | 他其 | 施設難避火防 | 備設全安防消 | 檢 查 項 目 | 單 位 名 稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、易燃危險物品，儲存管理妥當否。 二、有無被縱火之虞。 三、有無需要工務室消防協助。 | 一、防火區間隔離門，正常否。 二、安全門是否被上鎖。 三、安全門、樓梯、走廊通道未放置物品妨礙逃生。 四、安全門自動關閉正常無障礙物能隨時關閉。 | 一、滅火器蓄壓、無損耗或過期。 二、消防箱內：出水瞄子、兩條水帶、無缺損。 三、消防箱或滅火器附近有否堆放雜物或被遮蓋。 四、撒水頭裝飾護蓋是否脫落。 五、火警發信器外殼無脫落及紅色指示燈亮否。 六、火警感知器是否脫落。 七、緊急廣播聲音正常否。 八、排煙設備是否正常，無損壞。 九、緊急電源插座正常否。 十、走道或樓層之緊急照明燈是否故障短缺。 十一、安全門出口及避難方向指示燈亮否。 十三、逃生緩降機有無在原位。 | 檢 查 內 容 | 系所學科 |
|  |  | 符合□不符合□ 有 □ 無 □ 有 □ 無 □ | 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ | 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ 符合□不符合□ | 檢 查 結 果 | 防火責任員： （單位主管） |
| 一、本表僅以外觀檢視。 備註：二、若無該項設備勿填寫。 三、每月十日填寫乙次。 | 防 火 消 防 管理人： 承辦人： |  |  | 僅設於11B、12B及B1 僅設於B區排煙室 | 故 障 位 置 及 情 形 |  |
|  |  |  |  |  | 工 務 室 處 理 情 形 及 簽 章 | 檢查日期： 年 月 日 防 火 員： 電 話： |

成功大學醫學院各單位每月防火管理自行檢查表

一、單位範圍太大，請自行劃分責任區域分開填寫。

二、本表流程 各部門 ↓ 工務室 ↓ 醫學院總務分處↓ 消防承辦人留存待消防機關查核。