 成功大學醫學院各單位每月防火管理自行檢查表
醫學院 / 總 務 / 分 處	維修單位主管	他其	施設難避火防	備設全安防消	檢 查 / 項 目	單 位 / 名 稱
		一、易燃危險物品，儲存管理妥當否。 / 二、有無被縱火之虞。 / 三、有無需要工務室消防協助。	一、防火區間隔離門，正常否。 / 二、安全門是否被上鎖。 / 三、安全門、樓梯、走廊通道未放置物品妨礙逃生。 / 四、安全門自動關閉正常無障礙物能隨時關閉。	一、滅火器蓄壓、無損耗或過期。 / 二、消防箱內：出水瞄子、兩條水帶、無缺損。 / 三、消防箱或滅火器附近有否堆放雜物或被遮蓋。 / 四、撒水頭裝飾護蓋是否脫落。 / 五、火警發信器外殼無脫落及紅色指示燈亮否。 / 六、火警感知器是否脫落。 / 七、緊急廣播聲音正常否。 / 八、排煙設備是否正常，無損壞。 / 九、緊急電源插座正常否。 / 十、走道或樓層之緊急照明燈是否故障短缺。 / 十一、安全門出口及避難方向指示燈亮否。 / 十三、逃生緩降機有無在原位。	檢 查 內 容	系所學科
		符合□不符合□ / 有 □ 無 □ / 有 □ 無 □	符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□	符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□ / 符合□不符合□	檢 查 結 果	防火責任員： / （單位主管）
一、本表僅以外觀檢視。 / 備註：二、若無該項設備勿填寫。 / 三、每月十日填寫乙次。	防 火 消 防 / 管理人： 承辦人：			僅設於11B、12B及B1 / 僅設於B區排煙室	故 障 位 置 / 及 情 形
					工 務 室 處 理 / 情 形 及 簽 章	檢查日期： 年 月 日 / 防 火 員： / 電 話：

一、單位範圍太大，請自行劃分責任區域分開填寫。
二、本表流程 各部門 ↓ 工務室 ↓ 醫學院總務分處↓ 消防承辦人留存待消防機關查核。